Приложение № 1

Перечень тепловых сетей, не имеющих собственника, по которым осуществляется теплоснабжение

| № п/п | Участок тепловых сетей | длина участка в двухтрубном исчислении, пм | диаметр трубопровода, мм | год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-3 – жилой дом 1 ул. 1-го Мая | 35 | 2Ø57 | 1982 |
| 2 | УЗ-3 – жилой дом 3 ул. 1-го Мая | 2 | 2Ø57 | 1982 |
| 3 | ТК-3 – УЗ-5 | 20 | 2Ø89 | 1982 |
| 4 | УЗ-5 – жилой дом 5 ул. 1-го Мая | 2 | 2Ø57 | 1982 |
| 5 | УЗ-5 – УЗ-7 | 25 | 2Ø89 | 1982 |
| 6 | УЗ-7 – жилой дом 7 ул. 1-го Мая | 2 | 2Ø57 | 1982 |
| 7 | УЗ-7 – УЗ-9 | 24 | 2Ø89 | 1982 |
| 8 | УЗ-9 – жилой дом 9 ул. 1-го Мая | 2 | 2Ø57 | 1982 |
| 9 | УЗ-9 – УЗ-11 | 25 | 2Ø89 | 1982 |
| 10 | УЗ-11 – жилой дом 11 ул. 1-го Мая | 2 | 2 Ø57 | 1982 |
| 11 | УЗ-11 – УЗ-13 | 27 | 2 Ø89 | 1982 |
| 12 | УЗ-13 – жилой дом 13 ул. 1-го Мая | 2 | 2 Ø57 | 1982 |
| 13 | УЗ-13 – УЗ-15 | 26 | 2Ø89 | 1982 |
| 14 | Уз-15 – жилой дом 15 ул. 1-го Мая | 2 | 2 Ø57 | 1982 |
| 15 | УЗ-15 – жилой дом 17 ул. 1-го Мая | 27 | 2 Ø57 | 1982 |
| 16 | УТ-1 – УЗ-6 | 4 | 2 Ø57 | 1982 |
| 17 | УЗ-6 – жилой дом 6 ул. 1-го Мая | 18 | 2 Ø57 | 1982 |
| 18 | УЗ-6 – УЗ-8 | 12 | 2 Ø57 | 1982 |
| 19 | УЗ-8 – жилой дом 8 ул. 1-Го Мая | 4 | 2 Ø57 | 1982 |
| 20 | УЗ-8 – УЗ-10 | 25 | 2 Ø57 | 1982 |
| 21 | УЗ-10 – жилой дом 10 ул. 1-го Мая | 4 | 2 Ø57 | 1982 |
| 22 | УЗ-10 – жилой дом 12 ул. 1-го Мая | 31 | 2Ø57 | 1982 |
| 23 | ТК-5 – УЗ-25 | 20 | 2Ø89 | 1982 |
| 24 | УЗ-25 – жилой дом 25 ул. 1-го Мая | 4 | 2Ø57 | 1982 |
| 25 | УЗ-25 – УЗ-23 | 25 | 2Ø89 | 1982 |
| 26 | УЗ-23 – жилой дом 23 ул. 1-го Мая | 4 | 2Ø57 | 1982 |
| 27 | УЗ-23 – УЗ-21 | 25 | 2Ø89 | 1982 |
| 28 | УЗ-21 – жилой дом 21 ул. 1-го Мая | 4 | 2Ø57 | 1982 |
| 29 | УЗ-21 – жилой дом 19 ул. 1-го Мая | 31 | 2Ø57 | 1982 |
| 30 | ТК-6 – ТК-10 | 146,0 | 2 Ø 108 | 1982 |
| 31 | УТ-2 – ТК-9 | 20 | 2 Ø57 | 1982 |
| 32 | ТК-9 – жилой дом 20/1 ул. 1-го Мая | 6 | 2 Ø 57 | 1982 |
| 33 | ТК-9 – УЗ-4 | 37 | 2 Ø57 | 1982 |
| 34 | УЗ-4 – УЗ-3 | 14 | 2 Ø57 | 1982 |
| 35 | УЗ-3 – жилой дом 3 пер. Цветочный | 3 | 2 Ø57 | 1982 |
| 36 | УЗ-3 – УЗ-5 | 25 | 2 Ø57 | 1982 |
| 37 | УЗ-5 – жилой дом 5 пер. Цветочный | 4 | 2 Ø57 | 1982 |
| 38 | ТК-10 – УЗ-9 | 178 | 2 Ø76 | 1982 |
| 39 | УЗ-1 - жилой дом 1 ул. Школьная | 2 | 2 Ø38 | 1982 |
| 40 | УЗ-3 – жилой дом 3 ул. Школьная | 2 | 2 Ø38 | 1982 |
| 41 | УЗ-5 – жилой дом 5 ул. Школьная | 2 | 2 Ø38 | 1982 |
| 42 | УЗ-7 – жилой дом 7 ул. Школьная | 2 | 2 Ø38 | 1982 |
| 43 | УЗ-9 - жилой дом 9 ул. Школьная | 32 | 2 Ø38 | 1982 |
| 44 | УЗ-9 – жилой дом 11 ул. Школьная | 35 | 2 Ø38 | 1982 |
| 45 | ТК-10 – ТК-22 | 40 | 2 Ø76 | 1981 |
| 46 | ТК-22 – жилой дом 26 ул. 1-го Мая | 15 | 2 Ø57 | 1981 |
| 47 | ТК-22 - ТК-23 | 15 | 2 Ø76 | 1981 |
| 48 | ТК-23 – жилой дом 31 ул. 1-го Мая | 40 | 2 Ø57 | 1982 |
| 49 | ТК-23 – ТК-24 | 60 | 2 Ø76 | 1982 |
| 50 | ТК-24 – жилой дом 33 ул. 1-го Мая | 23 | 2 Ø57 | 1982 |
| 51 | ТК-24 – ТК-25 | 75 | 2 Ø76 | 1981 |
| 52 | ТК-25 – жилой дом 35 ул. 1-го Мая | 45 | 2 Ø40 | 1981 |
| 53 | ТК-25 – жилой дом 2 ул. Крестьянская | 45 | 2 Ø20 | 1981 |
| 54 | ТК-11 – ТК-12 | 20 | 2 Ø108 | 1982 |
| 55 | ТК-12 –жилой дом 3 ул. 2-я Гражданская | 28 | 2 Ø57 | 1982 |
| 56 | ТК-12 – ТК-14 | 113 | 2 Ø108 | 1982 |
| 57 | ТК-14 – здание больницы | 5 | 2 Ø20 | 1982 |
| 58 | ТК-14 – УЗ-6а | 77 | 2 Ø40 | 1982 |
| 59 | УЗ-6а – жилой дом 6а ул. Малая Торговая | 10 | 2 Ø20 | 1982 |
| 60 | УЗ-6а – УЗ-9 | 20 | 2 Ø40 | 1982 |
| 61 | УЗ-9 – жилой дом 9 ул. Малая Торговая | 4 | 2 Ø40 | 1982 |
| 62 | ТК-13 – жилой дом 4 по ул. 2-я Гражданская | 5 | 2 Ø57 | 1982 |
| 63 | ТК-15 – УЗ-5-7 | 21 | 2 Ø20 | 1982 |
| 64 | УЗ-5-7 – жилой дом 5 ул. 2-я Гражданская | 4 | 2Ø20 | 1982 |
| 65 | УЗ-5-7 – жилой дом 7 ул. 2-я Гражданская | 17 | 2 Ø20 | 1982 |
| 66 | ТК-16 – жилой дом 6 ул. 2-я Гражданская | 5 | 2Ø57 | 1982 |
| 67 | ТК-18 – жилой дом 9 ул. 2-я Гражданская | 18 | 2Ø57 | 1982 |
| 68 | ТК-20 – ТК-21 | 70 | 2Ø89 | 1982 |
| 69 | УЗ-5-6а – жилой дом 5а ул. 2-я Гражданская | 13 | 2Ø32 | 1982 |
| 70 | ТК-20 – УЗ-8 | 17 | 2Ø108 | 1982 |
| 71 | УЗ-8 – жилой дом 8 ул. Торговая | 2,5 | 2Ø57 | 1982 |
| 72 | УЗ-8 – УЗ-10 | 31,6 | 2Ø108 | 1982 |
| 73 | УЗ-10 - жилой дом 10 ул. Торговая | 2,5 | 2Ø57 | 1982 |
| 74 | УЗ-10 – УЗ-12 | 30,4 | 2Ø108 | 1982 |
| 75 | УЗ-12 – УЗ-14 | 30,4 | 2Ø108 | 1982 |
| 76 | УЗ-14 – жилой дом 14 ул. Торговая | 2,5 | 2Ø57 | 1982 |
| 77 | ТК-19 – УЗ-3 | 17 | 2Ø108 | 1982 |
| 78 | УЗ-3 – жилой дом 3 ул. Торговая | 3,5 | 2Ø57 | 1982 |
| 79 | Уз-3 – УЗ-5 | 32 | 2Ø108 | 1982 |
| 80 | УЗ-5 – жилой дом 5 ул. Торговая | 3,5 | 2Ø57 | 1982 |
| 81 | УЗ-5 – УЗ-9 | 59 | 2Ø108 | 1982 |
| 82 | УЗ-9 – жилой дом 9 ул. Торговая | 3,5 | 2Ø57 | 1982 |
| 83 | УЗ-9 – жилой дом 11 ул. Торговая | 33,5 | 2Ø57 | 1982 |
| 84 | ТК-26 – ТК-27 | 33 | 2Ø32 | 1991 |
| 85 | ТК-27 – жилой дом 5 ул. Стахановская | 6 | 2Ø32 | 1991 |
| 86 | ТК-27 – жилой дом 7 ул. Стахановская | 5 | 2Ø32 | 1991 |
| 87 | ТК-28 – ТК-17 | 45 | 2Ø57 | 1991 |
| 88 | ТК-17 – здание пожарного депо | 3 | 2Ø57 | 1991 |
| 89 | ТК-17 – УЗ-1 | 50 | 2Ø32 | 1991 |
| 90 | УЗ-1 – жилой дом 1 пер. Стахановский | 27 | 2Ø32 | 1991 |
| 91 | УЗ-1 – жилой дом 2 пер. Стахановский | 3 | 2Ø32 | 1991 |
| 92 | ТК-30 – ТК-31 | 36 | 2Ø76 | 1991 |
| 93 | ТК-31 – здание ООО «Медстекло» | 5 | 2Ø57 |  |
| 94 | ТК-31 – ТК-31а | 30 | 2 Ø45 | 1991 |
| 95 | ТК-31а – жилой дом 13 ул. Торговая | 30 | 2Ø45 | 1991 |
| 96 | ТК-33 – УЗ-20а | 26 | 2Ø57 | 1991 |
| 97 | УЗ-20а – жилой дом 20а ул. Торговая | 14 | 2Ø45 | 1991 |
| 98 | УЗ-20а – УЗ-20 | 9 | 2Ø57 | 1991 |
| 99 | УЗ-20 – жилой дом 20 ул. Торговая | 15 | 2Ø45 | 1991 |
| 100 | УЗ-20 – ТК-34 | 23 | 2Ø45 | 1991 |
| 101 | ТК-34 – жилой дом 18 ул. Торговая | 13 | 2Ø45 | 1991 |
| 102 | ТК-2 – ТК-1 и УТ-3 | 107 | 2Ø219 | 2012 |
| 103 | ТК-1 – НТК-1 | 276 | 2Ø108 | 2012 |
| 104 | НТК-1 – УЗ-1 | 130 | 2 Ø76 | 2012 |
| 105 | УЗ-1 – жилой дом 1 ул. Советская | 4 | 2 Ø40 | 1982 |
| 106 | УЗ-1 – жилой дом 2 ул. Советская | 44 | 2 Ø40 | 1982 |
| 107 | ТК-35 – жилой дом 5а ул. 1-я Железнодорожная | 25 | 2Ø159 | 1989 |
| 108 | ТК-35 – жилой дом 7а ул. 1-я Железнодорожная | 157 | 2Ø159 | 2008 |
| 109 | Жилой дом 7а ул. 1-я Железнодорожная – жилой дом 9 ул. Победы | 110 | 2Ø89 | 1991 |
|  |  | 3224,9 |  |  |